ICS 77.100

H 11

团		体		标		准

T/CSTM XXXXX—202X

钒钛磁铁矿 五氧化二钒的含量

磷钨钒酸分光光度法

Vanadium Titanium Magnetite ore—The determination of vanadium   pentaoxide content— Phosphatic tungstic vanadic acid spectrophotometric method

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

中关村材料试验技术联盟

前    言

T/CSTM XXXXX-202X钒钛磁铁矿化学分析方法共分为X个部分：

—第X部分：钒钛磁铁矿 五氧化二钒含量的测定 磷钨钒酸分光光度法。

本部分为T/CSTM XXXXX-202X的第X部分。

本部分按照GB/T 1.1－2020给出的规则起草。

本部分的附录A、附录B为规范性附录。

本标准由中国材料与试验团体标准委员会钒钛综合利用领域委员会提出。

本标准由中国材料与试验团体标准委员会钒钛综合利用领域委员会归口。

钒钛磁铁矿 五氧化二钒含量的测定 磷钨钒酸分光光度法

- 警告——使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验。本部分并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 范围

T/CSTM XXX的本部分规定了磷钨钒酸分光光度法测定五氧化二钒的含量。

本部分适用于钒钛磁铁矿的原矿、精矿、烧结矿和球团矿中五氧化二钒含量的测定，测定范围（质量分数）为0.05%～0.80%。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379.1  测试方法与结果的准确度（正确度与精密度）  第1部分：总则与定义

GB/T 6379.2  测试方法与结果的准确度（正确度与精密度）  第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 10322.1  铁矿石化学分析方法  分析用预干燥试样的制备

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 10322.1  铁矿石  取样和制样方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12806  实验室玻璃仪器  单刻度容量瓶

GB/T 12807  实验室玻璃仪器  分度移液管

GB/T 12808  实验室玻璃仪器  单标线吸量管

- 原理

试料经碱熔融后用水浸取，铁 、钛及大部分杂质被沉淀过滤分离，钒、铬进入溶液。以硫酸中和，在硫酸介质中，钒（V）与磷酸、钨酸钠形成黄色可溶性磷钨钒杂多酸，在分光光度计上波长430 nm处测定吸光度。

- 试剂与材料

除另有说明外，分析中仅使用认可的优级纯试剂和符合GB/T 6682规定的三级及三级以上蒸馏水或去离子水或纯度相当的水。

  - 过氧化钠。

  - 过氧化氢。

  - 氢氧化钠，20 g/L。

  - 硫酸1+1。

  - 磷酸1+1。

  - 钨酸钠溶液，160 g/L，过滤后使用。

  - 亚硫酸钠溶液，30 g/L。

  - 高锰酸钾溶液，10 g/L。

  - 尿素溶液，160 g/L。

  - 亚硝酸钠溶液，10 g/L。

  - 五氧化二钒标准溶液，100 µg/L。

称取0.1000 g预先于110 ℃烘干至恒重的五氧化二钒置于250 mL烧杯中，加25 mL氢氧化钠溶液（见4.3），加热至完全溶解，用硫酸（见4.4）中和至酸性并过量20 mL，冷却，加水溶解盐类后冷却至室温，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释刻度摇匀。

- 仪器与设备

5.1 容量瓶、吸量管应分别符合GB/T 12806、GB/T12807和GB/T12808要求。

5.2 高温马弗炉

5.3 分光光度计

- 取制样

  - 实验室试样

- 按照GB/T 10322.1进行取样、制备实验室试样，一般试样粒度应小于0.100 mm，如试样中结合水或易氧化物质含量高时，其力度应小于0.160 mm。

注：化合物和易氧化物含量高的规定参见GB/T 6730.1

  - 预干燥试样

充分混匀实验室样品，按照GB/T 6730.1的规定，在105 ℃±2 ℃温度下干燥试样，冷却备用。

- 分析步骤

  - 测定次数

同一试样，试样独立测定2次。

  - 试料

按表1称取试样，准确至0.1 mg。

表1  试料量

| V2O5（质量分数）/% | 称样量/g |
| --- | --- |
| 0.05～0.30 | 0.5000 |
| 0.30～0.80 | 0.2500 |

  - 空白试验

随同试料做空白试验测定，所用试剂须取自同一试剂瓶。

  - 验证试验

随同试料分析同类型标准样品。

  - 测定

- 7.5.1 试料分解

将试料(见7.2)置于预先盛有3 g过氧化钠(见4.1)垫底的刚玉坩埚中，混匀，再覆盖 2 g过氧化钠(见4.1)，置于650 ℃高温炉中烧结10min，缓慢升温至800 ℃熔融10 min～15 min，取出冷却。冷却后擦净坩埚底部，放进250 mL聚四氟乙烯烧杯，盖上表皿，以80 mL水浸取，加入0.50 mL过氧化氢(见4.2)。在电热板低温区加热至微沸，并保持5 min。取下冷却至室温，用水冲洗表皿，洗出坩埚，试液移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。干过滤。

- 7.5.2 分液及处理

准确分取滤液50.00 mL试液于100 mL容量瓶中，逐滴加入硫酸(见4.4)，调至白色铝沉淀出现并完全消失。

- 7.5.3 显色、测量

加入3.0 mL硫酸(见4.4)，摇匀，加入3.0 mL磷酸(见4.5)，2.0 mL钨酸钠溶液(见4.6)，以水稀释至刻度，摇匀，室温下放置30 min，将部分溶液移入4 cm比色皿中，于分光光度计波长430 nm处，以空白试剂为参比溶液测量其吸光度。从校准曲线上查出相应五氧化二钒量。

注：若试液中含有六价铬时，分别分取两份50.00 mL试液于100 mL容量瓶中，用硫酸(见4.4)调至白色铝沉淀出现并完全消失，加入3.0 mL硫酸(见4.4)，摇匀，滴加亚硫酸钠溶液(见4.7)至黄色退去，并过量1滴～2滴，滴加高锰酸钾溶液(见4.8)至淡紫红色过量2滴并放置3 min~5 min，加3.0 mL尿素溶液(见4.9)，逐滴加入亚硝酸钠(见4.10)溶液，并充分摇匀，直至高锰酸钾紫色褪去。向一份试液中加入3.0mL磷酸(见4.5)，2.0 mL钨酸钠溶液(见4.6)，以水稀释至刻度，摇匀，做为显色溶液。向另一份试液中加入3.0 mL磷酸(见4.5)，以水稀释至刻度，摇匀，作为参比溶液。室温下放置30 min，以参比溶液作为参比，将部分溶液移入4 cm比色皿中，于分光光度计波长430 nm处测定其吸光度。

  - 校准曲线的绘制

准确移取0mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL、6.00 mL五氧化二钒标准溶液(见4.11)分别置于一组100 mL容量瓶中，加3.0 mL硫酸(见4.4)，以水稀释至约75 mL，摇匀，加入3.0 mL磷酸(见4.5)，2.0 mL钨酸钠溶液(见4.6)，以水稀释至刻度，摇匀，室温下放置30 min，将部分溶液移入4 cm比色皿中，于分光光度计波长430 nm处，以空白试剂为参比溶液测量其吸光度，以五氧化二钒为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制校准曲线。

- 注：每种试剂应在摇动中加入，用少量水冲洗瓶颈四周，充分摇匀，以免钨酸钠析出。显色后在两小时内完成测定。

- 分析结果及其表示

  - 五氧化二钒含量的计算

按式（1）计算试样中五氧化二钒含量ωV2O5，以质量分数（%）表示。

ωV2O5=m1m×V1V106100 …………………………………（1）

式中：

m1——从工作曲线上查得五氧二钒量，单位为毫克（µg）。

m——试样量，单位为克（g）。

V1——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V——分取试液体积，单位为毫升（mL）。

- 精密度

本部分的精密度试验数据是在2020年由5个实验室对5个水平的五氧化二钒含量进行测实验确定；每个实验室对每个水平的五氧化二钒含量在GB/T 6379.1规定的重复性条件下测定3次。共同试验数据按GB/T 6379.2进行统计分析，统计结果表明五氧化二钒质量分数与其重复性r和再现性R间分别存在线性函数关系，精密度函数关系式间表2.各实验室报出的原始数据参加附录B。

- 表2  精密度

| 五氧化二钒的质量分数，% | 重复性限， r | 再现性限 ，R |
| --- | --- | --- |
|  | lgr＝-1.3321+0.8464lgm | lgR＝-1.2429+0.7859lgm |

- 分析结果的确定和表示

同一试样两次独立分析结果差值得绝对值不大于重复性限r，则取算数平均值作为分析结果。如果两次独立分析结果差值得绝对值大于重复性限r，则按照图1的规定追加测定次数并确定分析结果。

分析结果按GB/T 8170 将数值修约至小数点后三位。

图1 试验样分析值接受程序流程图

- 试验报告

试验报告应包括下列内容：

a) 实验室名称和地址；

b) 试验报告发布日期；

c) 标准出版号；

d) 样品识别必要的详细说明；

e) 分析结果；

f) 结果的测定次数；

g) 测定过程中存在的任何异常特性以及标准中未规定而可能对试样或认证标样的分析结果产生影响的任何操作。

附录B

(资料性附录)

共同精密度试验原始数据

共同精密度试验原始数据见表B.1。

表B.1 精密度试验原始数据

| 实验室i | 五氧化二钒含量（质量分数）/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V-1 | V-2 | V-3 | V-4 | V-5 |
| 1 | 0.0614 | 0.1016 | 0.3098 | 0.5664 | 0.7933 |
|  | 0.0589 | 0.1057 | 0.3051 | 0.5743 | 0.7848 |
|  | 0.0574 | 0.0997 | 0.3131 | 0.5713 | 0.7982 |
| 2 | 0.0592 | 0.1120 | 0.3140 | 0.5590 | 0.7820 |
|  | 0.0619 | 0.1050 | 0.3140 | 0.5790 | 0.8230 |
|  | 0.0578 | 0.1130 | 0.3070 | 0.5610 | 0.7820 |
| 3 | 0.0614 | 0.1032 | 0.3192 | 0.5721 | 0.7732 |
|  | 0.0641 | 0.1043 | 0.3241 | 0.5774 | 0.7665 |
|  | 0.0621 | 0.1052 | 0.3145 | 0.5635 | 0.7883 |
| 4 | 0.0628 | 0.1112 | 0.3130 | 0.5683 | 0.7485 |
|  | 0.0614 | 0.1084 | 0.3022 | 0.5764 | 0.7825 |
|  | 0.0622 | 0.1042 | 0.2981 | 0.5410 | 0.7882 |
| 5 | 0.0586 | 0.1048 | 0.3255 | 0.5840 | 0.7979 |
|  | 0.0593 | 0.1060 | 0.3266 | 0.5794 | 0.8041 |
|  | 0.0599 | 0.1063 | 0.3258 | 0.5803 | 0.8006 |