钒酸钠 硅铝钙铁铅锰铬钛砷钼铜磷含量测定 电感耦合等离子体光谱法团体标准编制说明

2021年12月

目        录

钒酸钠 硅铝钙铁铅锰铬钛砷钼铜磷含量测定 电感耦合等离子体光谱法团体

标准起草编制说明	1

1 任务来源和目的	1

2 项目制定单位基本情况	1

3 主要工作过程	2

4 制订原则	3

5 制订依据	3

6 国内外钒酸钠标准概况	3

7 标准制订技术路线及特点	3

8分析方法主要研究内容及技术性能指标	4

9 结论	6

10 与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性	6

11 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况	7

12 标准水平和标准性质的建议说明	7

13标准的实施建议	7

标准方法起草制订编制说明

1 任务来源和目的

经中国材料与试验团体标准委员会（以下简称：CSTM 标准委员会）钒钛综合利用领域委员会审查，CSTM 标准委员会批准 CSTM 标准《钒酸钠 硅铝钙铁铅锰铬钛砷钼铜磷含量的测定 电感耦合等离子体光谱法》立项，标准项目归口管理委员会为CSTM/FC20钒钛综合利用领域委员会，标准计划编号为 CSTMLX 200000782-2021，标准牵头单位为河钢股份有限公司承德分公司。

钒酸钠（英文名称Sodium vanadate）是钒钛磁铁矿冶炼提钒后进一步深加工所得的初级产品，其中硅铝钙铁铅锰铬钛砷钼铜磷元素含量影响下一步制备高纯氧化钒、金属钒的技术指标。河钢承钢钒钛综合利用技术达到国内先进水平，如亚熔盐提钒生产工艺中钒酸钠溶液经返溶除杂、溶析结晶制备纯度较高的钒酸钠。随着钒酸钠生产技术、深加工技术和应用技术的不断提高，对钒酸钠的质量指标提出更高的要求。硅、铝、钙、铁、铅、锰、铬、钛、砷、钼、铜、磷等杂质元素含量不仅可以为生产纯度较高的钒酸钠提供技术指标且可为钒酸铵的深加工制备高纯氧化钒、金属钒优化工艺参数及对钒酸钠的应用产生一定影响。目前国内还没有规范统一的的钒酸钠化学成分的检测方法，因此非常有必要对钒酸钠中硅铝钙铁铅锰铬钛砷钼铜磷的成分检测方法进行标准规范。

目前国内对钒酸钠中硅铝钙铁铅锰铬钛砷钼铜磷含量的测定并没有统一的方法，检测结果异议不可避免。因此，非常有必要对钒酸钠中硅铝钙铁铅锰铬钛砷钼铜磷含量的检测方法进行标准规范。

2  项目制定单位基本情况

河钢股份有限公司承德分公司前身为热河钒钛联合工厂，是我国“一五”时期前苏联援建的156项重点工程之一，始建于1954年9月。主营业务是：含钒低合金钢材、钒产品（五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、硫酸氧钒、钒酸钠等）和钛精矿的开发、研制、生产和销售。公司自设立以来，依托自身优势，推进技术进步，优化产品结构，适度扩大生产规模，经营业绩持续稳定增长。拥有近700项具有自主知识产权的钒钛技术专利，发明专利逾百项。其中亚熔盐法清洁提钒技术、含钒炉渣增钒精炼技术、电铝热法冶炼钒铝合金技术、商用钒电池电解液制备方法等专利技术达到国际先进水平，“鸡冠山牌”系列钒产品主要有五氧化二钒、三氧化二钒、50钒铁、80钒铁、氮化钒、高纯氧化钒、钒铝合金等，钒制品产销量占世界产能的近1/3，远销欧美等十余个国家。截止2018年底，拥有总资产450多亿元，在册员工约1.2万人，钢产能760余万吨，钒渣13.1万吨，钒产品1.33万吨。

承钢是中国钒工业的“摇篮”，中国第一炉含钒铁水、第一炉钒渣均产自承钢，承钢1980年研制开发了460MPa级含钒钢筋，90年代又开发成功含钒非调制钢种，已批量生产含钒钢筋、含钒非调制钢、锯片钢、冷镦钢、汽车用钢等十余个钒钢品种，其中50mm400MPa和HRB500含钒钢筋是全国第一家批量生产并通过钢铁协会技术评定的产品。

河钢股份有限公司承德分公司钒钛方面的化学检测在国内钢铁行业具有先进水平，目前有直读光谱仪、X荧光光谱仪、ICP光谱、氧氮氢分析仪、碳硫仪等大型分析仪器30多台套，有化学检测人员230多人，其中专业检测人员50多人。检测实验室有化验中心、2个钢轧化验室、燃料检测站、化学分析研究室等多个部门，其中化学检测中心2010年9月通过了CNAS认可，目前有10大项43小项具备相关检测能力，涉及光谱分析、碳硫分析、合金分析、钢材等检测领域 。近年来建立了《氮化钒铁》GB/T30896-2014、YBT4566.1～7-2016氮化钒铁产品检验系列标等多项标准。承钢公司计量系统20项获得市级技术监督部门授权的检定资格。公司测量管理体系通过GBT19022-2003标准审核，公司质量管理体系通过了GBT19001-2008标准审核，公司职业健康安全体系通过了GBT28001-2011标准审核，公司环境体系通过了GBT24001-2004标准审核、能源管理体系通过了GBT23331-2012。

3主要工作过程

起草(草案、调研)阶段：2021年河钢股份有限公司承德分公司提出编制《钒酸钠硅铝钙铁铅锰铬钛砷钼铜磷含量的测定 电感耦合等离子体光谱法》检化验团体标准的立项申请报告，2021年8月获准立项，钒钛综合利用领域委员会于2021年8月成立起草工作组，河钢股份有限公司承德分公司牵头成立标准编制工作组，负责主要起草工作。工作组制定了详细的工作计划与任务分工。经过标准编制工作组各方面技术人员对国内外相关方面技术材料搜集、试验方法试验验证、标准编制工作组全体人员多次会议讨论分析，反复修改等程序，形成《钒酸钠硅铝钙铁铅锰铬钛砷钼铜磷含量的测定 电感耦合等离子体光谱法》标准草案初稿。于2021年11月形成了标准征求意见稿及其编制说明等相关附件，报标委会秘书处。

征求意见阶段:  2021年12月，将标准征求意见稿和编制说明发送到CSTM 标准委员会钒钛综合利用领域委员会审核发布后面向社会广泛征求意见。

审查阶段: 通过对这些反馈意见进行分类、归纳、整理和逐条讨论分析，确认采纳或不采纳的处理意见及处理依据，工作组采纳XX条，不采纳XX条，并进而对标准征求意见稿进行了补充、修改，于XXXX年XX月完成标准送审稿，提交CSTM/FC20钒钛综合利用领域委员会秘书处。CSTM 标准委员会钒钛综合利用领域委员会于XXXX年XX月XX日一XX日在XX省XX市召开《钒酸钠硅铝钙铁铅锰铬钛砷钼铜磷含量的测定 电感耦合等离子体光谱法》标准审查会，到会 XX分委员会委员XX名和专家XX名，对该标准进行了审查，获得一致通过，并认为该标准水平达到XX水平。

报批阶段:工作组按照会议审查意见对标准送审稿作了进一步的修改、整理和完善，在2022年XX月形成标准报批稿、编制说明及其他相关文件，报钒钛综合利用领域委员会秘书处审查及CSTM 标准委员会审批。

4  制订原则

4.1 注重检测手段的先进性、试验验证、应用推广和主流发展趋势，参考国内外先进标准，本着先进性、科学性、合理性和可操作性以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性的原则来进行本标准的制定工作。

4.2在确定本标准主要技术指标时，综合考虑生产企业的能力，寻求最大的经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和合理性。

4.3充分考虑检验技术及应用领域的发展，本着检测分析方法的技术性能指标适度超前现有测定标准原则。

4.4充分考虑了满足国家法律法规、安全卫生以及环保法规的要求。

5  制订依据

5.1根据中华人民共和国国家标准GB/T1.1—2010《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T 20001.4-2001《标准编写规则，第4部分：化学分析方法》的要求和规定编写本标准的内容，同时参照GB/T24583.8-2009《钒氮合金硅、锰、磷、铝含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》中相关元素检测方法，并且听取了国内有关部门及生产企业的意见。

5.2本标准应具有科学性、先进性、系统性和可行性，同时标准要具有可操作性和重要的规范性。

- 国内外钒酸钠检测标准概况

6.1国内外对该技术研究情况简要说明：目前国内有采用钒氮合金以及铁矿石中杂质元素的相关标准，没有对钒酸钠中钒含量的检测形成统一的检测方法。应用电感耦合等离子体光谱法测定钒酸钠中钒含量中钠硅铝钙铁铅锰铬钛砷钼铜磷含量，该方法重复性好，多元素可以同时联合测定，操作简便，可在钒酸钠检测中进行运用。

6.2项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑：该标准项目尚未检索到对应的国际标准或国外先进标准。

6.3与国内相关标准间的关系：该标准项目尚未检索到对应的国内相关标准。

7  标准制订技术路线及特点

- 以盐酸溶解大部分试样，碱熔不溶部分试样，合并试液，稀释至一定体积。将雾化溶液引入电感耦合等离子体发射光谱仪，测定待测杂质元素元素分析线的发射光强度，计算出待测元素在试样中的百分含量。方法精密度好，准确度高，操作简捷。

本标准适用于测量范围（质量分数）：各元素含量：0.005% ～ 2.00%。。

本标准基本满足了目前钒酸钠产品质量检验的需要，并且为今后钒酸钠产品品质的提升预留了足够的检测能力空间。

8  分析方法主要研究内容及技术性能指标

本研究方法适用于钒酸钠中钠硅铝钙铁铅锰铬钛砷钼铜磷元素含量测定范围（质量分数）：各元素含量：0.005% ～ 2.00%。研究方法为电感耦合等离子体原子发射光谱法。

8.1  试验部分

8.1.1主要试剂

(1)五氧化二钒，纯度大于99.95%，且待测元素含量已知。

(2) 混合溶剂，无水碳酸钾：硼酸=1:1，研细、混匀。

(3) 盐酸，ρ1.19g/mL（优级纯）。

(4) 硝酸，ρ1.42g/mL（优级纯）。

(5) 硅标准溶液含量500μg/mL

(6) 国家标准溶液

铝、钙、铁、铅、锰、铬、钛、砷、钼、铜、磷均采用国家标准溶液，含量1000μg/mL。

(7) 标准工作溶液制备

硅、铝、钙、铁、铅、锰、铬、钛、砷、钼、铜、磷标准工作溶液制备

分别移取硅标准溶液40.0mL和铝、钙、铁、铅、锰、铬、钛、砷、钼、铜、磷标准溶液10.0mL于250mL容量瓶中，以水稀释至刻度后摇匀。此溶液1mL含铝、钙、铁、铅、锰、铬、钛、砷、钼、铜、磷各20.0μg，含硅40.0μg。

基体钒储备溶液制备

称取0.714g五氧化二钒（4.1）置于250mL锥形瓶中，加入10mL浓硝酸，加热反应并蒸发至近干，取下，以少量水冲洗瓶壁后冷却至室温，慢速滤纸过滤、用水洗涤残渣3次，滤液留存。滤纸及残渣置于铂坩埚内灰化处理后加入1g碱混合熔剂，在马弗炉内温度950℃±50℃下熔融20min，取出冷却后加入10mL盐酸浸取，与留存滤液收集于100mL容量瓶备用。

标准工作溶液制备

移取10mL钒储备溶液6份，分别置于100mL容量瓶中，依次加入硅、铝、钙、铁、铅、锰、铬、钛、砷、钼、铜、磷混合标准溶液各0mL、0.5mL、2.5mL、5mL、25.0mL、50.0mL,以水稀释至刻度摇匀。此溶液相当于试样中铝、钙、铁、铅、锰、铬、钛、砷、钼、铜、磷质量分数为：0.0%、0.01%、0.05%、0.10%、0.50%、1.0%，硅质量分数为0.0%、0.02%、0.10%、0.20%、0.10%、0.20%。

(8)氩气，纯度大于99.99%。

8.1.2 试验方法

8.1.2.1 试样试液制备

- 将0.2000g ± 0.0001g试样置于250mL锥形瓶中，加人10mL浓盐酸，加热溶解，以少量水冲洗瓶壁后冷却至室温，慢速滤纸过滤、用水洗涤残渣3-5次，滤液收集于100mL容量瓶；滤纸及残渣置于铂坩埚内灰化处理后加入1g碱混合熔剂，在马弗炉内温度950℃±50℃下熔融20min，取出冷却后加入10mL盐酸浸取，然后与上述收集的滤液合并，定容于100mL容量瓶内。

8.1.2.2 校准工作曲线的绘制

- 元素分析线的选择,见表1。按照仪器操作说明对仪器工作条件进行优化，选择合适的分析条件。逐个吸入准工作溶液，根据测出的光谱强度值对其元素的相应浓度绘制校准曲线，检查相关系数不小于0.999。

- 表1 推荐的分析线

| 元素 | 波长（nm） | 元素 | 波长（nm） | 元素 | 波长（nm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Si | 251.611 | Pb | 220.353 | As | 189.042 |
| Al | 396.152 | Mn | 293.930 | Mo | 204.598 |
| Ca | 317.933 | Cr | 283.583 | Cu | 324.754 |
| Fe | 239.562 | Ti | 334.941 | P | 178.284 |

8.1.2.3 测量

- 测量试样溶液，在每次吸入溶液之间吸入去离子水。重复次数最少2次，读取平均值。每个试样应做平行分析。

8. 2 结果与讨论

（1）空白值的测定

由于试剂纯度、熔样过程等的影响，存在的杂质可能会对测定结果有一定的影响，故需测定空白。测定空白值时，除不加试样外其余操作步骤与试验部分试验方法中的操作相同，记录显示结果。

经测定，各元素空白测定值均在检出限附近，对检测结果无影响。

（2）样品精密度试验

选取2个不同含量的样品按试验步骤进行操作，对各样品独立进行8次平行实验，考查方法的精密度，试验数据见表2。结果表明，各样品8次平行实验测定数据的相对标准偏差都很低（＜0.3%），说明方法的精密度较好。

表2 样品精密度试验数据

| 样品名称 | Si（%） | Al（%） | Ca（%） | Fe（%） | Pb（%） | Mn（%） | Cr（%） | Ti（%） | As（%） | Mo（%） | Cu（%） | P（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.0787 | 0.0026 | 0.0456 | 0.0187 | 0.0764 | 0.0145 | 0.0259 | 0.0006 | 0.0538 | 0.0364 | 0.0122 | 0.0713 |
|  | 0.0792 | 0.0026 | 0.0459 | 0.0193 | 0.0769 | 0.0141 | 0.0253 | 0.0006 | 0.0542 | 0.0365 | 0.0120 | 0.0706 |
|  | 0.0795 | 0.0025 | 0.0464 | 0.0194 | 0.0773 | 0.0153 | 0.0264 | 0.0005 | 0.0549 | 0.0368 | 0.0120 | 0.0714 |
|  | 0.0786 | 0.0027 | 0.0451 | 0.0186 | 0.0762 | 0.0150 | 0.0268 | 0.0005 | 0.0535 | 0.0369 | 0.0121 | 0.0712 |
|  | 0.0790 | 0.0028 | 0.0457 | 0.0184 | 0.0759 | 0.0146 | 0.0261 | 0.0006 | 0.0542 | 0.0361 | 0.0124 | 0.0709 |
|  | 0.0782 | 0.0029 | 0.0460 | 0.0190 | 0.0773 | 0.0154 | 0.0263 | 0.0006 | 0.0538 | 0.0360 | 0.0120 | 0.0712 |
|  | 0.0786 | 0.0030 | 0.0462 | 0.0186 | 0.0770 | 0.0141 | 0.0264 | 0.0005 | 0.0539 | 0.0369 | 0.0124 | 0.0714 |
|  | 0.0787 | 0.0024 | 0.0457 | 0.0188 | 0.0764 | 0.0152 | 0.0256 | 0.0006 | 0.0546 | 0.0364 | 0.0123 | 0.0710 |
|  | RSD（n=8,%）：0.0051 | RSD（n=8,%）：0.076 | RSD（n=8,%）：0.0087 | RSD（n=8,%）：0.019 | RSD（n=8,%）：0.0068 | RSD（n=8,%）：0.035 | RSD（n=8,%）：0.019 | RSD（n=8,%）：0.092 | RSD（n=8,%）：0.0085 | RSD（n=8,%）：0.0095 | RSD（n=8,%）：0.014 | RSD (n=8,%)：0.0039 |
| B | 0.0564 | 0.0063 | 0.0222 | 0.0308 | 0.0531 | 0.0274 | 0.0326 | 0.0025 | 0.0689 | 0.0699 | 0.0028 | 0.0422 |
|  | 0.0560 | 0.0062 | 0.0220 | 0.0312 | 0.0534 | 0.0273 | 0.0330 | 0.0024 | 0.0685 | 0.0697 | 0.0026 | 0.0425 |
|  | 0.0567 | 0.0060 | 0.0224 | 0.0315 | 0.0534 | 0.0271 | 0.0328 | 0.0026 | 0.0697 | 0.0685 | 0.0029 | 0.0420 |
|  | 0.0564 | 0.0065 | 0.0226 | 0.0309 | 0.0539 | 0.0276 | 0.0321 | 0.0025 | 0.0681 | 0.0692 | 0.0030 | 0.0426 |
|  | 0.0556 | 0.0062 | 0.0218 | 0.0305 | 0.0531 | 0.0273 | 0.0325 | 0.0023 | 0.0684 | 0.0694 | 0.0031 | 0.0425 |
|  | 0.0559 | 0.0060 | 0.0219 | 0.0303 | 0.0538 | 0.0278 | 0.0326 | 0.0026 | 0.0697 | 0.0695 | 0.0025 | 0.0420 |
|  | 0.0567 | 0.0065 | 0.0225 | 0.0316 | 0.0539 | 0.0272 | 0.0332 | 0.0024 | 0.0685 | 0.0685 | 0.0026 | 0.0423 |
|  | 0.0557 | 0.0063 | 0.0225 | 0.0303 | 0.0536 | 0.0276 | 0.0324 | 0.0027 | 0.0693 | 0.0691 | 0.0028 | 0.0424 |
|  | RSD（n=8,%）：0.0077 | RSD（n=8,%）：0.031 | RSD（n=8,%）：0.014 | RSD（n=8,%）：0.016 | RSD（n=8,%）：0.0061 | RSD（n=8,%）：0.0086 | RSD（n=8,%）：0.016 | RSD（n=8,%）：0.052 | RSD（n=8,%）：0.0089 | RSD（n=8,%）：0.0074 | RSD（n=8,%）：0.075 | RSD（n=8,%）：0.0054 |

（3） 样品准确度试验

选取2个不同含量的样品按试验步骤进行操作， 因缺乏标准样品，故对各样品进行标准加入法试验考查方法的准确度，试验数据见表3。结果表明，加标回收率在89.0~ 111.0%之间，说明方法的准确度较好。

表3  样品准确度试验数据

| 样品名称 |  | Si（%） | Al（%） | Ca（%） | Fe（%） | Pb（%） | Mn（%） | Cr（%） | Ti（%） | As（%） | Mo（%） | Cu（%） | P（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 0.0787 | 0.0026 | 0.0456 | 0.0187 | 0.0764 | 0.0145 | 0.0259 | 0.0006 | 0.0538 | 0.0364 | 0.0122 | 0.0713 |
|  | 加入量 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 |
|  | 测定值 | 0.1283 | 0.0120 | 0.0949 | 0.0294 | 0.1253 | 0.0254 | 0.0349 | 0.0100 | 0.1026 | 0.0473 | 0.0229 | 0.1209 |
|  | 加标回收率 | 99.2 | 94.0 | 98.6 | 107.0 | 97.8 | 109.0 | 90.0 | 94.0 | 97.6 | 109.0 | 107.0 | 99.2 |
|  | 加入量 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0800 |
|  | 测定值 | 0.1569 | 0.0234 | 0.1268 | 0.0369 | 0.1551 | 0.0361 | 0.0451 | 0.0211 | 0.1352 | 0.0551 | 0.0316 | 0.1506 |
|  | 加标回收率 | 97.8 | 104.0 | 101.5 | 91.0 | 98.4 | 108.0 | 96.0 | 102.5 | 101.8 | 93.5 | 97.0 | 99.1 |
| B |  | 0.0564 | 0.0063 | 0.0222 | 0.0308 | 0.0531 | 0.0274 | 0.0326 | 0.0025 | 0.0689 | 0.0699 | 0.0028 | 0.0422 |
|  | 加入量 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0500 |
|  | 测定值 | 0.1051 | 0.0152 | 0.0316 | 0.0401 | 0.1023 | 0.0385 | 0.0432 | 0.0114 | 0.1199 | 0.1206 | 0.0133 | 0.0914 |
|  | 加标回收率 | 97.4 | 89.0 | 94.0 | 93.0 | 98.4 | 111.0 | 106.0 | 89.0 | 102.0 | 101.4 | 105.0 | 98.4 |
|  | 加入量 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0800 |
|  | 测定值 | 0.1382 | 0.0270 | 0.0417 | 0.0512 | 0.1345 | 0.0481 | 0.0512 | 0.0219 | 0.1499 | 0.1503 | 0.0231 | 0.1239 |
|  | 加标回收率 | 102.3 | 103.5 | 97.5 | 102.0 | 101.8 | 103.5 | 93.0 | 97.0 | 101.3 | 100.5 | 101.5 | 102.1 |

（4） 样品比对试验

选取5个不同含量的样品按试验步骤进行操作，河钢承钢与河北燕山钒钛产业技术研究有限公司进行数据比对，试验数据见表4。结果表明，结果在允差范围内，说明比对结果较好。

表4  样品比对试验数据

| 样品名称 |  | Si（%） | Al（%） | Ca（%） | Fe（%） | Pb（%） | Mn（%） | Cr（%） | Ti（%） | As（%） | Mo（%） | Cu（%） | P（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 河钢 承钢 | 0.0787 | 0.0026 | 0.0456 | 0.0187 | 0.0764 | 0.0145 | 0.0259 | 0.0006 | 0.0578 | 0.0364 | 0.0122 | 0.0713 |
|  | 燕山 钒钛 | 0.0691 | 0.0021 | 0.0409 | 0.0143 | 0.0713 | 0.0166 | 0.0291 | 0.0003 | 0.0624 | 0.0323 | 0.0155 | 0.0649 |
| B | 河钢 承钢 | 0.0564 | 0.0063 | 0.0222 | 0.0308 | 0.0531 | 0.0274 | 0.0326 | 0.0025 | 0.0689 | 0.0699 | 0.0028 | 0.0422 |
|  | 燕山 钒钛 | 0.0612 | 0.0049 | 0.0193 | 0.0351 | 0.0578 | 0.0253 | 0.0293 | 0.0013 | 0.0732 | 0.0634 | 0.0034 | 0.0493 |
| C | 河钢 承钢 | 0.0653 | 0.0035 | 0.0423 | 0.0254 | 0.0436 | 0.0298 | 0.0269 | 0.0003 | 0.0346 | 0.0364 | 0.0046 | 0.0436 |
|  | 燕山 钒钛 | 0.0691 | 0.0030 | 0.0443 | 0.0243 | 0.0413 | 0.0326 | 0.0291 | 0.0003 | 0.0342 | 0.0383 | 0.0061 | 0.0471 |
| D | 河钢 承钢 | 0.0555 | 0.0046 | 0.0193 | 0.0136 | 0.0625 | 0.0226 | 0.0365 | 0.0015 | 0.0563 | 0.0539 | 0.0054 | 0.0423 |
|  | 燕山 钒钛 | 0.0532 | 0.0034 | 0.0223 | 0.0149 | 0.0578 | 0.0246 | 0.0393 | 0.0018 | 0.0542 | 0.0565 | 0.0046 | 0.0489 |
| E | 河钢 承钢 | 0.0325 | 0.0015 | 0.0498 | 0.0191 | 0.0746 | 0.0156 | 0.0296 | 0.0005 | 0.0638 | 0.0364 | 0.0122 | 0.0704 |
|  | 燕山 钒钛 | 0.0354 | 0.0021 | 0.0509 | 0.0232 | 0.0703 | 0.0136 | 0.0283 | 0.0008 | 0.0664 | 0.0323 | 0.0146 | 0.0661 |

9  结论

⑴经测定，各元素空白测定值均在检出限附近，对检测结果无影响。可以将空白值忽略不计。

⑵钒酸钠检测方法建立了《钒酸钠硅铝钙铁铅锰铬钛砷钼铜磷含量的测定 电感耦合等离子体光谱法》分析方法，方法精密度高，准确度好，实验室间比对结果在方法允差范围内，能够满足生产检验需求。

10  与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

11  预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，充分反映了先进检验技术应用的先进技术成果，为钒酸钠的质量指标检验提供了有力的技术支撑，为指导和规范钒酸钠的质量检验提供了依据，有利于提高该技术应用的可靠性和普遍性。

随着钒钛资源在国内的推广应用，钒酸钠的电感耦合等离子体光谱法有利于产业的快速发展和产品质量的提高。

12   标准水平和标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性团体标准，本标准技术内容达到国内先进水平。

13  标准的实施建议

本标准作为钒酸钠利用的相关企业参考应用，结合钒酸钠生产、应用情况，提出硅铝钙铁铅锰铬钛砷钼铜磷元素的质量检测目标。